**无锡职业技术学院设备询价单（XJ-201904-011）二次**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购人发出询价时间：2019年4月23日** | **供应商报价时间** |  |
| **采购人全称** | **无锡职业技术学院** | **供应商全称(公章)** |  |
| **采购人详细地址** | **无锡市高浪西路1600号** | **供应商详细地址** |  |
| **经办人** | **张宇** | **传真电话** | **81838723** | **授权代表及联系电话** |  |
| **设备名称** | **规格、型号及主要性能** | **数量** | **响应规格、型号及主要性能** | **单价** | **总价** | **产地** | **质保期** | **供货期** |
| 离心风机（后勤管理处） | 功率：7.5KW 频率：50HZ 电压380V 风量10425-21473m/h 全压：1250-980Pa 主要功能：抽出厨房油烟 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| 油烟净化器（同上） | 功率：200W 电压：220V 风量：25000m³/h 主要功能功能：通过静电产生臭氧净化油烟 | 2台 |  |  |  |  |  |  |
| **备注** | 一、供应商资格要求1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；2、采购项目的特殊条件要求：营业执照中应有相应的经营范围二、报价要求1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用；2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点；3、供货期：30天，自合同签订之日计起；4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，并以不低于原厂质保期的标准提供质保；5、付款方式：安装调试完毕，经校方验收合格后，支付至合同总金额的100%；6、本项目技术联系人：刘保鹏，电话18915327888；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术后勤管理处；7、公开询价还需提供：营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表身份证复印件。 | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |
| **报价截止日期及地点** | 报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2019年4月29日16：00前密封报送（寄送）至无锡职业技术学院资产处办公室，地址：无锡市滨湖区高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼919，联系人：张宇15861664438**或拍成照片（制作成扫描件）发送至指定的邮箱492497445@qq.com，否则无效。** | 总报价 | 　小写：大写：　　　　 |
| 虚线左方为采购人填写 | 虚线右方为供货商填写 |